## Sheet1
Projektname | Stadt | Betreiber | beteiligte Akteure | Projekttyp | Gebäudenutzung | Fertigstellung | Anzahl der Wohneinheiten | Anzahl der Gebäude | Wärmequelle | min. Vorlauftemperatur im Winter in °C | max .Vorlauftemperatur im Winter in °C | min. Vorlauftemperatur im Sommer in °C | max. Vorlauftemperatur im Sommer in °C | Vorlauftemperatur ganzjährig in °C | Fläche der Erdwärmekollektoren in m^2 | Anzahl der Sonden | Installationstiefe | Spitzenförderstrom [m^3/h] | Länge des Wärmenetzes in km | Leitungart | Spezifikationen der Wärmequelle | Gebäudeeffizienz Standards | Wärmebedarf | Heizleistung [kW] | Kühlleistung [kW] | Jährliche Wärmemenge [MWh/a] | Jährliche Kältemenge [MWh/a] | Brauchwassertemperatur in °C | Heizwassertemperatur in °C | DT in °C | Primärenergiefaktor | zentrale oder dezentrale Wärmepumpen | Wärmepumpentechnologie | Einbindung von EE | Wärmegestehungskosten | Arbeitspreis [ct/kWh] | Anschlusszwang | Abrechnungsgrenze für gelieferte Wärme | Internet-Link | Longitude | Latitude
Arealnetz Lott | Achern | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2022 |  | 4 | Oberirdische Gewässer, Umgebungsluft | 2 | 23 | 2 | 23 | 2 bis 23 |  |  |  |  | 0.15 | Kunststoff / gedämmt |  |  |  | 50 | optional |  | optional |  |  |  |  | zentral |  |  |  |  | Nein | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/achern-arealnetz-lott | 8.0736 | 48.63
Dühlholzkämpe-Süd | Auhagen | LeineNetz GmbH | Steinhäuser | Neubaugebiet | Wohnen | 2021 |  | 25 | Erdwärmekollektoren | [5 empty] | 1560 | [5 empty] | Horizontaleinbau, hälfte der Kollektorfläche unter Regenrückhaltebecken | [17 empty] | https://ht-steinhaeuser.de/kalte-nahwaerme/projekte/duehlholzkaempe-sued-auhagen | 9.2975 | 52.3952
| Aurich |  |  |  |  | 2010 |  |  | Abwärme (Molkerei) | [29 empty] | https://land-der-ideen.de/projekt/kalte-fernwaerme-aurich-2822 , https://www.heizungsjournal.de/print/molkereiabwasser-als-quelle-kalter-fernwaerme_16360 , https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032118308608 | 7.3915 | 53.5123
Ringeisenstraße | Bad Grönenbach | Lechwerke AG |  |  |  |  | 30 |  | Erdwärmesonden | [29 empty] | https://www.lew.de/ueber-lew/presse/waermekonzept-bad-groenenbach | 10.2215 | 47.8777
Am Holzberg | Bad Nauheim | Stadtwerke Bad Nauheim GmbH | Steinhäuser | Neubaugebiet | Wohnen | 2022 |  |  | Erdwärmekollektoren | [5 empty] | 2500 | [5 empty] | Horizontaleinbau | [17 empty] | https://ht-steinhaeuser.de/kalte-nahwaerme/projekte/am-holzberg | 8.7474 | 50.3681
Bad Nauheim Süd | Bad Nauheim | Stadtwerke Bad Nauheim GmbH | Steinhäuser | Neubaugebiet | Wohnen | 2021 | 400 | 120 | Erdwärmekollektoren, Eisspeicher | -2 | -2 | 16 | 16 | W: -2, S: 16 | 22400 |  |  |  | 6 | Kunststoff / ungedämmt | zwei-lagige Erdwärmekollektoren |  |  | 1400 | optional | 3000 | optional | [9 empty] | Nein |  | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/bad-nauheim-sued ; https://ht-steinhaeuser.de/kalte-nahwaerme/projekte/bad-nauheim-sued | 8.7474 | 50.3681
Lagarde Campus West | Bamberg | STWB Stadtwerke Bamberg GmbH | Steinhäuser | Neubaugebiet | Wohnen, Gewerbe | 2023 | 500 |  | Erdwärmesonden, Erdwärmekollektoren, Wärmeübertrager im kommunalen Abwasserkanal, gewerblich Abwärme | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20000 |  |  |  | 5.5 | Kunststoff / ungedämmt | 11000 m^2 unter Gebäuden in Beton eingegeben und 9000 m^2 in Freiflächen ( Grünflächen in Innenhöfen) |  |  | 3200 | optional |  | optional |  |  |  |  | zentral |  | Dach PV |  |  | ja | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | https://ht-steinhaeuser.de/kalte-nahwaerme/projekte/lagarde-campus-bamberg-west | 10.8868 | 49.8916
Lagarde-Campus-Ost | Bamberg | STWB Stadtwerke Bamberg GmbH | Steinhäuser | Neubaugebiet | Wohnen, Gewerbe | 2025 |  |  | Erdwärmekollektoren, Sonden, BHKWs, Abwasserrückwärmegewinnung | [5 empty] | 12000 | [5 empty] | 12.000 m² Kollektorfläche unter Gebäuden und in der Freifläche | [12 empty] | Dach-PV |  |  |  |  | https://ht-steinhaeuser.de/kalte-nahwaerme/projekte/lagarde-campus-ost | 10.8868 | 49.8916
Ressourcenschutzsiedlung Kaster | Bedburg | E.ON Energy Solutions GmbH |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2022 |  | 110 | Erdwärmekollektoren, Wärmeübertrager im kommunalen Abwasserkanal, Umgebungsluft | 45 | 50 | 12 | 15 | W: 45 bis 50, S: 12 bis 15 |  |  |  |  | 1.88 | Kunststoff / ungedämmt |  |  |  | 425 | optional |  | optional |  |  |  | 0.49 |  |  | Dach PV |  |  | Nein |  | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/bedburg-ressourcenschutzsiedlung-kaster | 6.5768 | 50.9972
Urban Tech Rep./Schumacher-Q. | Berlin-Tegel | Grenn Urban Energy GmbH |  | Neubaugebiet / Bestandsgebäude | Wohnen, Gewerbe | 2026 |  |  | gewerbliche Abwärme, BHKW | 40 | 40 | 20 | 20 | W:40, S: 20 | [6 empty] | Absicht ist einen Marktplatz unter allen Netznutzern zu erzeugen für Abwärme | [12 empty] | Dach - PV, Elektrische Autos |  |  |  |  | https://www.schumacher-quartier.de/das-projekt/energiekonzept | 13.2897 | 52.5882
Hochvogelstraße | Biberach | e.wa riss GmbH & Co. KG |  |  |  | 2016 |  |  | Erdwärmesonden | [29 empty] | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032118308608 ; https://www.ewa-riss.de/waermeversorgung-in-biberach | 9.7931 | 48.1019
Bodenmais | Bodenmais |  | Ratiotherm | Bestandsgebäude | Wohnen, Gewerbe | 2017 |  | 19 | Holzheizung, Solarthermie | [9 empty] | 0.95 | Kunststoff / gedämmt | 400kW Holzheizung, 110m^2 Solartherie, Pufferspeicher 25.00l, "kleine Wärmepumpe für jeden der 19 Haushalte |  |  | 400 | [7 empty] | dezentral |  | Solarthermie |  |  | Nein | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/bodenmais | 13.0996 | 49.0668
Dammbrück | Böklund | Stadtwerke SH GmbH & Co. KG | Steinhäuser | Neubaugebiet | Wohnen | 2023 |  | 80 | Erdwärmekollektoren | [5 empty] | 4000 | [5 empty] | Horizontaleinbau, unter Regenrückhaltebecken | [17 empty] | https://ht-steinhaeuser.de/kalte-nahwaerme/projekte/dammbrueck ; https://www.stadtwerke-sh.de/schleswig/produkte/waerme/kalte-nahwaerme/projekt-in-boeklund | 9.5836 | 54.6
Am Vohbach | Burgheim (Bayern) |  |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2018 |  | 38 | Erdwärmesonden | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 60 | 60 |  |  |  |  | KfW 40, KfW 40+ | [9 empty] | dezentral |  |  |  |  | Nein |  | https://www.donaukurier.de/archiv/ein-kaltes-netz-fuer-ein-warmes-burgheim-3315405 | 11.0166 | 48.7004
Westlich der Bahn | Damme (Dümmer) | Energiegenossenschaft |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2022 |  | 75 | Erdwärmesonden | [9 empty] | 1.5 | Kunststoff / ungedämmt |  |  |  | 171 | optional |  | optional |  |  |  |  | dezentral |  |  |  |  | Nein | Verdampfer der Wärmepumpe (netzseitig) | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/damme-westlich-der-bahn | 8.3085 | 52.5289
Kastanienallee am Teich | Darmstadt | Projekt Kastanienalle am Teich GmbH & Co. KG | GeoAlto, tewag Gmbh | Neubaugebiet | Wohnen | 2023 |  | 47 | Oberirdische Gewässer | [7 empty] | 5.3 |  |  |  | Wärmequelle ist der See in der Mitte des Baugebietssowie Nutzung des Wärmenetzes als Kollektor |  |  | 160 | 30 | 260 | 18 |  |  |  |  | dezentral |  | Dach PV |  |  |  |  | https://www.geoalto.de/de/case-studies/kastanienallee-am-teich | 8.6736 | 49.8852
Ludwigshöhviertel | Darmstadt | tewag Gmbh | Entega AG | Neubaugebiet | Wohnen, Gewerbe | 2026 | 1400 |  | Erdwärmesonden | [14 empty] | 280 |  | 500 | [5 empty] | zentral | [6 empty] | https://www.geoalto.de/de/case-studies/ludwigshoehviertel | 8.6736 | 49.8852
Alte Gärtnerei | Darmstadt-Bessungen | [6 empty] | 26 | Erdwärmesonden | [29 empty] | https://www.waermepumpe.de/uploads/tx_bcpageflip/1030_Giel.pdf | 8.6515 | 49.8594
Ortskern "Innerer Markt" | Dollnstein | Kommunalunternehmen Dollnstein | Ratiotherm | Bestandsgebäude | Wohnen, Gewerbe | 2014 |  | 35 | Solarthermie, Blockheizkraftwerk (KWK), Kessel (z. B. Erdgas/Biogas), Grundwasser / Brunnen | [9 empty] | 1.8 | Stahlrohr / gedämmt |  |  |  | 980 | [7 empty] | dezentral |  |  |  |  | Nein | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/dollnstein | 11.074 | 48.8688
Barkenberg | Dorsten-Wulfen | OET Kälte & Wärme GmbH |  | Bestandsgebäude |  | 1981 |  | 40 | Grundwasser/Brunnen |  |  |  |  | 12 bis 6 |  |  |  |  | 3 | Kunststoff / ungedämmt |  |  |  | 300 | [12 empty] | Nein |  | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/dorsten-wulfen-barkenberg | 7.022 | 51.7243
Projekt Noorblick | Eckernförde | Schleswiger Stadtwerke GmbH | Steinhäuser |  |  | 2020 | 91 | 10 | Erdkollektoren | [29 empty] | https://ht-steinhaeuser.de/kalte-nahwaerme/projekte/noorblick-eckernfoerde ; https://www.energie-experten.org/projekte/eckernfoerde-waermepumpen-heizen-quartier-noorblick | 9.8375 | 54.4716
Solarsiedlung am Ohrberg | Emmerthal | Energieservice Westfalen Weser |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2020 |  | 65 | Abwärme (Industrie), Kessel (z. B. Erdgas/Biogas) | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 bis 8 |  |  |  |  | 1 | Kunststoff / ungedämmt |  |  |  | 370 | [7 empty] | dezentral |  | PV - Anlagen |  |  | Ja |  | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/emmerthal-solarsiedlung-am-ohrberg | 9.3722 | 52.0419
Am Himmelchen | Engelskirchen | AggerEnergie GmbH |  |  |  | 2020 |  | 22 | [30 empty] | https://www.oberberg-aktuell.de/engelskirchen/das-himmelchen-ist-fertig-a-21926 ; https://www.pareto-koeln.de/sites/default/files/infoblatt_kalte_nahwaerme.pdf | 7.4084 | 50.9873
Grüne Höfe | Esslingen |  |  |  |  | 2023 |  |  | Erdwärmesonden | [29 empty] | https://www.waermepumpe.de/uploads/tx_bcpageflip/1030_Giel.pdf | 9.3072 | 48.7428
Fischerbach | Fischerbach | Bürgerenergie Fischerbach |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2013 |  | 24 | Erdwärmesonden, Umgebungslust, Eisspeicher | -5 | 20 | -5 | 20 | -5 bis 20 |  |  |  |  | 1.8 | Kunststoff / ungedämmt | [11 empty] | dezentral |  |  |  |  | Ja |  | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/fischerbach-sonnematte | 8.1114 | 48.2878
Seniorenpark Eden | Flehingen | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2020 |  | 52 | Erdwärmesonden, Blockheizkraftwerk (KWK) Kessel (z. B. Erdgas/Biogas) | 0 | 45 | 15 | 20 | W: <45, S: 15 - 20 |  |  |  |  | 1.2 | Kunststoff / gedämmt |  |  |  | 380 | optional |  | optional |  |  |  |  | dezentral |  |  |  |  | Nein | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/flehingen-seniorenwohnpark-eden | 8.7853 | 49.0824
Afrastraße | Friedberg (Bayern) | Lechwerke AG | Stadtwerke Friedberg | Neubaugebiet | Wohnen | 2019 | ca. 250 | 20 | Grundwasserbrunnen | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 bis 8.5 |  |  | 5.3 | 29l/s | 0.65 | Kunststoff / ungedämmt | drei Entnahme-, zwei Schluckbrunnnen |  |  | 850 | [7 empty] | dezentral |  |  |  |  | Nein | Verdampfer der Wärmepumpe (netzseitig) | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/friedberg-afrastrasse ; https://www.lew.de/ueber-lew/presse/kalte-nahwaerme-friedberg | 10.9538 | 48.4044
Im Steinert | Gau-Algesheim | [7 empty] | Erdwärmesonden | [29 empty] | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks ; https://www.tsb-energie.de/fileadmin/Redakteure/Veranstaltungen/Energiewende_und_Klimaschutz/2019/Referentenbeitraege/Prof._Dr._Gerhard_Roller.pdf | 8.0131 | 49.958
Wohnen am Stadtteilpark Hassel | Gelsenkirchen-Hassel | Grüne Quartiere GmbH | Uniper GmbH | Neubaugebiet | Wohnen | 2023 |  | 60 | Erdwärmesonden | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 bis 19 |  |  |  |  | 1.5 | Kunststoff / ungedämmt |  |  |  | 550 | optional |  | optional |  |  |  | 0.33 | dezentral |  |  |  |  | Ja | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/gelsenkirchen-hassel | 7.0665 | 51.6109
Geltinger Bucht | Gelting | Schleswiger Stadtwerke GmbH | TEG NORD, stn GmbH,Steinhäuser GmbH & Co. KG, Waterkotte | Neubaugebiet | Wohnen | 2020 | 80 |  | Erdwärmekollektoren | 0 | 0 | 20 | 20 | W: 0, S: 20 | 2700 |  |  |  | 10 | Kunststoff / ungedämmt | 11 Schächte, Einbau unter Fußballplatz, 42 kW Luft/ Wasser WP zusätzlich für 5°C Vorlauf |  |  | 335 |  | 1050 | [5 empty] | dezentral | [6 empty] | https://www.energie-experten.org/projekte/gelting-erdkollektor-und-luftwaerme-versorgen-baugebiet-mit-kalter-nahwaerme ; https://ht-steinhaeuser.de/kalte-nahwaerme/projekte/geltinger-bucht-gelting | 9.897 | 54.7469
Westlich der Alzeyer Straße | Gensingen | EDG Rheinhessen-Nahe mbH |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2022 |  | 80 | Erdwärmesonden | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  |  | 0.022 | Kunststoff / ungedämmt |  |  |  | 570 | optional |  | optional |  |  |  |  | dezentral |  |  |  |  | Ja |  | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/gensingen-alyzer-strasse | 7.9258 | 49.8963
puls G | Geretsried | EREA-Projekt GmbH & Co. KG | Steinhäuser | Neubaugebiet | Wohnen, Gewerbe | 2019 | 66 |  | Erdwärmekollektoren, BHKW | [7 empty] | 8 |  |  |  | unter einer zweigeschössigen garage | [12 empty] | Dach-PV |  |  |  |  | https://ht-steinhaeuser.de/kalte-nahwaerme/projekte/pulsg-geretsried | 11.4794 | 47.8647
Alte Ziegelei | Gutach-Bleibach | Bürgerenergie Bühl | Steinhäuser | Neubaugebiet | Wohnen | 2018 |  | 36 | Eisspeicher | -5 | 20 | -5 | 20 | -5 bis 20 |  |  |  |  | 2.8 | Kunststoff / ungedämmt | 550 m^3 Fassungsvermögen |  |  |  | optional |  | optional |  |  |  |  | dezentral |  | Dach-PV |  |  | Ja |  | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/gutach-bleibach | 8.0084 | 48.1225
Osterfeld 2/3 | Haßfurt | Städtische Werke Haßfurt |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2016 |  | 80 | Solarthermie, Blockheizkraftwerk (KWK), Kessel (z. B. Erdgas/Biogas) | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 bis 50 |  |  |  |  | 4.6 | Kunststoff / gedämmt |  |  |  | 825 | [6 empty] | 0.4 | zentral |  |  |  |  | Nein | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/hassfurth-osterfeld | 10.5066 | 50.0319
Sattlerweg | Herford |  |  |  |  | 2000 |  |  | Abwärme | [29 empty] | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032118308608 | 8.6711 | 52.1152
Obstanger | Herford |  |  |  |  | 2000 |  |  | Umgebungsluft, Erdwärmesonden | [29 empty] | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032118308608 | 8.6711 | 52.1152
Shamrockpark | Herne | Shamrock Energie GmbH |  | Neubaugebiet / Bestandsgebäude | Wohnen | 2023 |  | 24 | Blockheizkraftwerk (KWK), Abwärme (Industrie), Abwärme (Rechenzentrum) | 12 | 22 | 12 | 22 | 22 / 12 |  |  |  |  | 2 | Stahlrohr / gedämmt |  |  |  | 3000 | optional |  | optional |  |  |  | 0.4 | zentral |  |  |  |  | Ja | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/herne-shamrock-park | 7.22 | 51.538
Erkingshof | Hilter am Teutoburger Wald | Teutoburger Energie Netzwerk eG |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2022 |  | 44 | Erdwärmesonden | 6 | 12 | 6 | 12 | 10 / 6 |  |  |  |  | 1 | Kunststoff / ungedämmt |  |  |  |  | optional |  | optional |  |  |  | 0.46 | dezentral |  |  |  |  | Ja | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/hilter-erkingshof | 8.1465 | 52.1381
Unterfeld | Höchstädt an der Donau | Lechwerke AG |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2022 |  | 50 | Grundwasserbrunnen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 12 l/s | 3 | Kunststoff / ungedämmt | 2 Entnahme- / und 2 Schluckbrunnnen |  |  | 300 | [7 empty] | dezentral |  | Dach-PV |  |  |  |  | https://www.vg-hoechstaedt.de/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2022/03/Pressemitteilung-Kalte-Nahw%C3%A4rme-H%C3%B6chst%C3%A4dt.pdf | 10.5671 | 48.6114
Bregning-West | Husby | Schleswiger Stadtwerke GmbH | Steinhäuser |  |  | 2019 |  |  | Erdwärmekollektoren | [29 empty] | https://www.stadtwerke-sh.de/produkte/waerme/kalte-nahwaerme ; https://ht-steinhaeuser.de/kalte-nahwaerme/projekte/husby ; https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks | 9.5786 | 54.766
Schief-Scheten-Redder | Hüsby | Schleswiger Stadtwerke GmbH |  | Neubaugebiet | Wohnen |  |  |  | Erdwärmekollektoren | [29 empty] | https://www.stadtwerke-sh.de/schleswig/produkte/waerme/kalte-nahwaerme/projekt-in-huesby ; https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks | 9.4852 | 54.4973
Steinhäldenweg 2 | Ilsfeld | Gemeinde Ilsfeld |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2016 |  | 35 | Fernwärme-Rücklauf | 13 | 20 | 13 | 20 | 20 - 13 |  |  |  |  | 1.2 | Kunststoff / ungedämmt |  |  |  | 250 | [6 empty] | 0.1 | dezentral |  |  |  |  | Nein | Verdampfer der Wärmepumpe (netzseitig) | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/ilsfeld-steinhaeldenweg | 9.2458 | 49.0554
Park De Roock | Ingelheim am Rhein | [6 empty] | 15 | Erdwärmesonden | [29 empty] | https://www.waermepumpe.de/uploads/tx_bcpageflip/1030_Giel.pdf ; https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks | 8.0547 | 49.9753
Brainergy Park | Jülich | Brainergy Park energie GmbH |  | Neubaugebiet | Gewerbe | 2023 |  | 86 | Umgebunugsluft, Abwärme(Industrie), Abwärme(Rechenzentrum), Eisspeicher | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 / 8 |  |  |  |  | 3.7 | Stahlrohr / gedämmt |  |  |  | 5900 | optional |  | optional |  |  |  |  | zentral | [5 empty] | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/juelich-brainergy-park | 6.3611 | 50.9221
Forschungszentrum Jülich | Jülich | Forschungszentrum Jülich GmbH |  | Neubaugebiet / Bestandsgebäude | Gewerbe | 2022 |  | 8 | Blockheizkraftwerk (KWK), Abwärme (Rechenzentrum) | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 bis 40 |  |  |  |  | 0.6 | Stahlrohr / gedämmt |  |  |  | 2000 | [7 empty] | zentral |  |  |  |  | Nein | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/juelich-forschungszentrum | 6.3611 | 50.9221
Vinger Weg | Kerpen (NRW) | Stadtwerken Kerpen/E.ON |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2021 |  | 78 | Umgebungsluft, Blockheizkraftwerk (KWK), Kessel (z.B. Erdgas/Biogas) | 35 | 40 | 15 | 20 | W: 40 - 35, S: 20 - 15 °C |  |  |  |  | 1.2 | Kunststoff / gedämmt |  |  |  | 1200 | optional |  | optional |  |  |  | 0.44 | zentral |  |  |  |  | Nein | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/kerpen-vinger-weg | 6.6947 | 50.8696
Bgm.-Bitterolf-Straße | Königsmoos | Bürger-Energie-Gen. ND-SOB-AIC-EI |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2022 |  | 40 | Erdwärmesonden | 2 | 8 | 8 | 15 | W: 8 - 2, S: 15 - 8 |  |  |  |  | 1.6 | Kunststoff / gedämmt |  |  |  | 272 | optional |  | optional |  |  |  | 0.3 | zentral |  |  |  |  | Nein | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/koenigsmoos-bgm-bitterolf-strasse | 11.2162 | 48.6667
Kirchfeld | Königsmoos | Bürger-Energie-Gen. ND-SOB-AIC-EI |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2023 |  | 32 | Erdwärmesonden | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  | 1.3 | Kunststoff / ungedämmt |  |  |  | 270 | optional |  | optional |  |  |  |  | dezentral |  |  |  |  | Nein | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/koenigsmoos-kirchfeld | 11.2162 | 48.6667
Königsmoos | Königsmoos | Bürger-Energie-Genossenschaft Neuburg-Schrobenhausen-Aichach-Eichstätt | GeoAlto, tewag Gmbh | Neubaugebiet | Wohnen | 2022 |  | 70 | Erdwärmesonden | [6 empty] | 112 | 77 |  |  |  | Sonden aufgeteilt auf 5 Cluster |  |  | 350 | 245 | 630 | 120 |  |  |  |  | dezentral |  | modulare Ergänzung durch PV und Stromspeicher |  |  |  |  | https://www.geoalto.de/de/case-studies/koenigsmoos | 11.2162 | 48.6667
Kreisparkasse Reutlingen 2.0 | Landkreis Reutlingen | Kreissparkasse Reutlingen | GeoAlto, tewag Gmbh | Neubaugebiet | Gewerbe | 2023 |  | 1 | Erdwärmesonden | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 41 | 160 | [6 empty] | 420 | 385 | 670 | 410 |  |  |  |  | zentral | [6 empty] | https://www.geoalto.de/de/case-studies/kskreutlingen | 9.3769 | 48.4004
Plusenergiesiedlung Ludmilla-Wohnpark | Landshut | Ludmilla Wohnbau GmbH | Steinhäuser, Hochschule für angewandte Wissenschaften München | Neubaugebiet | Wohnen | 2014 | [14 empty] | Wissenschaftliche Untersuchung | [12 empty] | Dach-PV |  |  |  |  | https://ht-steinhaeuser.de/kalte-nahwaerme/projekte/plusenergiesiedlung-ludmilla-wohnpark-landshut | 12.1517 | 48.5362
Mühlenberg 2 | Leck (Nordfriesland) | Stadtwerke Nordfriesland GmbH | Steinhäuser | Neubaugebiet | Wohnen | 2023 |  |  | Erdwärmekollektoren | [5 empty] | 5000 | [5 empty] | Horizontaleinbau, 3 Schächte | [17 empty] | https://ht-steinhaeuser.de/kalte-nahwaerme/projekte/muehlenberg-ii | 8.9725 | 54.7739
An der Kollholmer Au | Loose | Schleswiger Stadtwerke GmbH |  | Neubaugebiet | Wohnen |  | 28 |  | Erdwärmesonden | [22 empty] | dezentral | [6 empty] | https://www.stadtwerke-sh.de/schleswig/produkte/waerme/kalte-nahwaerme/projekt-in-loose | 9.888 | 54.52
Eulbusch 3 | Maikammer | Pfalzwerke AG |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2022 |  | 37 | Erdwärmesonden | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 bis 10 |  |  |  |  | 0.65 | Kunststoff / ungedämmt |  |  |  |  | optional |  | optional |  |  |  |  | dezentral |  |  |  |  | Nein |  | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/maikammer-eulbusch | 8.1316 | 49.3052
Alte Brauerei | Mainz | Süwag Grüne Energie und Wasser AG | Sinnogy | Neubaugebiet | Wohnen | 2023 |  | 24 | Grundwasserbrunnen | 10 | 14 | 6 | 10 | W: 14 - 10, S: 10 - 6 |  |  |  |  | 0.5 | Kunststoff / ungedämmt |  | EH 55 |  | 500 | optional |  | optional |  |  |  | 0.5 | dezentral |  | Dach-PV |  |  | Ja | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/mainz-alte-brauerei | 8.2763 | 50.0012
Küferweg | Mainz |  |  |  |  | 2011 |  | 13 | Erdwärmesonden | [29 empty] | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032118308608 ; https://www.waermepumpe.de/uploads/tx_bcpageflip/1030_Giel.pdf | 8.2763 | 50.0012
Gartenquartier | Mainz-Weisenau |  |  |  |  | 2017 | 193 | 9 | [30 empty] | https://www.waermepumpe.de/uploads/tx_bcpageflip/1030_Giel.pdf | 8.2854 | 49.9747
Neumatten | March-Hugstetten | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |  |  |  | 2009 | 151 | [31 empty] | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032118308608 ; https://www.researchgate.net/publication/261011869_Die_Versorgung_eines_Neubaugebietes_mit_Kalter_Nahwarme | 7.7813 | 48.0534
Meitingen | Meitingen | Wasserwerk Meitlingen | Ratioplan | Neubaugebiet | Wohnen | 2018 |  | 35 | Industrieabwärme | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |  |  |  | 0.9 | Stahlrohr / gedämmt |  |  |  | 500 | [6 empty] | 0.35 | dezentral |  |  |  |  | Ja | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/meitingen ; https://www.ratioplan.bayern/referenzen/index | 10.85 | 48.55
Murg | Murg | Energiedienst AG | EnergieDienst, Erdwärme-Bohrungen Christian Koch GmbH | Neubaugebiet | Wohnen | 2021 |  | 52 | Erdwärmesonden | 6 | 10 | 6 | 12 | W: 10 - 6, S: 12 - 6 |  | 32 | 160 |  | 1 | Kunststoff / ungedämmt |  |  |  | 330 | optional |  | optional |  |  |  |  | dezentral |  |  |  |  | Nein | kostenlos | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/murg-auf-leim | 8.0251 | 47.5565
Wildbahn/Meisenring | Neuberend, Schleswig-Holstein | Schleswiger Stadtwerke GmbH |  |  |  | 2023 |  |  | Erdwärme | [29 empty] | https://www.stadtwerke-sh.de/schleswig/produkte/waerme/kalte-nahwaerme/projekt-in-neuberend | 9.5347 | 54.5483
Blausteinsweg | Neuss | Stadtwerke Neuss | Dr. Mathews GmbH | Neubaugebiet |  |  |  | 52 | Erdwärmesonden | [29 empty] | https://www.stadtwerke-neuss.de/sites/default/files/downloads/pdfs/Energie-Privatkunden/Waerme/Infoblatt-Blausteinsweg.pdf ; https://www.vermieter-ratgeber.de/sites/default/files/public/data-fachartikel/IVV_2022__Kalte-Nahwaerme-fuer-eine-Klimaschutzsiedlung-in-Neuss_22-24.pdf | 6.6916 | 51.1982
Hüttengelände | Neustadt am Rübenberge | Stadtwerke Neustadt | Leicon, Steinhäuser | Neubaugebiet | Wohnen | 2020 | 700-800 | 56 | Erdwärmekollektoren | [5 empty] | 2000 |  | 3 |  | 0.92 | Kunststoff / ungedämmt | unter Regenrückhaltebecken um Platz zu sparen, in Bentonitmatte eingebettet |  |  | 1000 | optional |  | optional |  |  |  | 0.45 | dezentral | Inverter-Sole-Wasser-Wärmepumpe |  |  |  | Ja | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/neustadt-am-ruebenberge-huettengelaende, https://www.leicon-quartier.de/kaltes-nahwaermenetz/ ; https://ht-steinhaeuser.de/kalte-nahwaerme/projekte/huettengelaende-neustadt-am-ruebenberge , https://www.ideenstadtwerke.de/ueber-uns/projekte/huettengelaende | 9.4636 | 52.5055
Geltinger Birk | Nieby | Schleswiger Stadtwerke GmbH |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2017 |  | 48 | kaltes , Holzpelletheizung | [22 empty] | dezentral | [6 empty] | https://www.energie-experten.org/projekte/reetdorf-geltinger-birk-nachhaltiger-urlaub-mit-erdwaerme | 9.9348 | 54.7723
Sohnius-Weide | Nümbrecht | Gemeindewerke Nümbrecht (GWN) |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2012 | 20 |  | Erdwärmekollektor, Regenwasser-Zisternen, Vakuumkollektoren | -5 | 20 | -5 | 20 | -5 bis 20 |  |  | 1.75 |  | 0.45 | Kunststoff / ungedämmt | 43 qm Vakuum-Solarthermie, Regen-Zisternen als Puffer, Wohnfläche der Häuser 110-290 qm |  | 200000 kWh | [8 empty] | dezentral | Hocheffizienz-Wärmepumpen mit JAZ 4,23 |  |  |  | Nein |  | https://www.klima-log.de/projekt/kaltes-nahwaermenetz-in-nuembrecht , https://installation-dkz.de/wp-content/uploads/2017/09/26-28_web.pdf | 7.5409 | 50.9034
Alanbrooke-Quartier | Paderborn | Wärmeservice Paderborn GmbH | Steinhäuser | Neubaugebiet | Wohnen, Gewerbe | 2023 | 800 |  | Erdwärmekollektoren | [5 empty] | 10000 | [5 empty] | Einbau unter Parkanlage | [17 empty] | https://ht-steinhaeuser.de/kalte-nahwaerme/projekte/alanbrooke-quartier https://www.paderborn-wohnen.de/alan-brooke | 8.7649 | 51.719
Gewerbegebiet Blurado | Radolfzell am Bodensee | tewag Gmbh | GETEC Wärme & Effizienz GmbH, GeoAlto | Bestandsgebäude | Gewerbe | 2022 |  |  | Erdwärmekollektoren | [5 empty] | 25000 | 64 | 130 | [6 empty] | 750 |  | 1200 | [5 empty] | dezentral | [6 empty] | https://www.geoalto.de/de/case-studies/blurado | 8.9703 | 47.7373
Grünes Leben am Schafhaus | Reichenbach/O.L. | NaturStromWäre GmbH | Steinhäuser | Neubaugebiet | Wohnen | 2022 |  | 41 | Erdwärmekollektoren | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2000 |  |  |  | 1 | Kunststoff / ungedämmt |  |  |  |  | optional |  | optional |  |  |  |  | dezentral |  |  |  |  | Ja |  | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/reichenbach-an-der-fils, https://ht-steinhaeuser.de/kalte-nahwaerme/projekte/reichenbach-an-der-fils | 14.8014 | 51.1413
Neuwerk Süd | Rendsburg | Stadtwerke Rendsburg GmbH | Viessmann | Neubaugebiet | Wohnen | 2018 |  | 2 | Eisspeicher, Solar-Luft-Kollektoren, Gaskessel, Gasthermenkaskadenanlagen, Wärmepumpen | [11 empty] | 36 Kollektoren, 560k Liter Eisspeicher | [10 empty] | zentral | 2x 82,8 kW Kompressionswärmepumpen, 6x 58,9 kW Gaswärmepumpen | [5 empty] | https://www.metternich-haustechnik.de/gewerbekunden/referenzen/quartierskonzept-neuwerk-sued-rendsburg | 9.6516 | 54.3
Schnellenberger Weg | Reppenstedt | [37 empty] | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks ; https://rat.gellersen.de/ris/reppenstedt/file/getfile/23452 | 10.3558 | 53.2463
Heidegarten | Rieseby | Schleswiger Stadtwerke GmbH |  |  |  | 2019 | 50 | [11 empty] | 1.15 |  |  | EH 55 | [9 empty] | dezentral | [6 empty] | https://www.stadtwerke-sh.de/produkte/waerme/kalte-nahwaerme ; https://ht-steinhaeuser.de/kalte-nahwaerme/projekte/rieseby | 9.8158 | 54.5413
Engwiesen 2 Rottenburg-Oberndorf | Rottenburg am Neckar | Stadtwerke Rottenburg | GeoAlto, tewag Gmbh | Neubaugebiet | Wohnen | 2023 | 130 |  | Erdwärmekollektoren | [5 empty] | 14000 |  | 1.3 |  |  |  | Horizontaleinbau |  |  | 410 | optional | 610 | optional |  |  |  |  | dezentral | [6 empty] | https://www.geoalto.de/de/case-studies/engwiesen2 ; https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/rottenburg-oechsner | 8.9337 | 48.477
Öchsner 2 | Rottenburg am Neckar | Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH | Steinhäuser | Neubaugebiet | Wohnen | 2021 |  | 55 | Erdwärmekollektoren | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3700 |  |  |  | 1 | Kunststoff / ungedämmt | 22 Stränge im verteilerarmen Tichelann-System |  |  | 250 | optional |  | optional |  |  |  | 0.42 | dezentral |  |  |  |  | Ja | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | https://ht-steinhaeuser.de/kalte-nahwaerme/projekte/oechsner-ii-rottenburg-am-neckar | 8.9337 | 48.477
Am Bahnhof | Salzgitter | WEVG Saltzgitter GmbH & Co. KG |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2023 |  | 45 | oberflächennahe Geothermie | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 / 6 |  |  |  |  | 1.15 | Kunststoff / ungedämmt |  |  |  | 120 | optional |  | optional |  |  |  | 0.45 | dezentral |  |  |  |  | Nein | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/salzigtter-thiede-am-bahnhof | 10.3593 | 52.1504
Weiermatten | Schallstadt | Energiedienst AG |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2021 |  | 50 | Abwasserwärmetauscher | 6 | 12 | 0 | 25 | W: 6 - 12, S: <25 |  |  |  | 22l /s | 2.2 | Kunststoff / ungedämmt | 500k Pufferspeicher |  |  | 700 | optional |  | optional | 65 | 30 |  |  | dezentral |  |  |  |  | Nein | Verdampfer der Wärmepumpe (netzseitig) | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/schallstadt-weiermatten | 7.7497 | 47.9568
Max-Ernst-Straße | Schifferstadt | Stadwerke Schifferstadt |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2016 |  | 41 | Erdwärmesonden | 6 | 6 | 15 | 15 | W: 6, S: 15 |  |  |  |  | 0.53 | Kunststoff / ungedämmt |  |  |  | 160 | optional |  | optional |  |  |  |  | dezentral |  |  |  |  | Ja |  | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/schifferstadt-max-ernst-strasse | 8.3706 | 49.3859
Auf der Freiheit | Schleswig | Stadtwerke SH GmbH & Co. KG | Steinhäuser | Neubaugebiet | Wohnen | 2022 | 1400 |  | Erdwärmekollektoren | [5 empty] | 8000 | [5 empty] | Horizontaleinbau | [12 empty] | Dach PV |  |  |  |  | https://ht-steinhaeuser.de/kalte-nahwaerme/projekte/auf-der-freiheit-schleswig | 9.5653 | 54.5185
Berender Redder | Schleswig | Schleswiger Stadtwerke GmbH | Technik Nord Gmbh | Neubaugebiet | Wohnen | 2015 | 123 |  | Erdwärmesonden, Fluss-/ Seewasser | [10 empty] | Kunststoff / ungedämmt |  |  |  |  | optional |  | optional |  |  |  |  | dezentral | Waterkotte |  |  |  | Nein | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | https://www.energie-experten.org/projekte/reetdorf-geltinger-birk-nachhaltiger-urlaub-mit-erdwaerme | 9.5653 | 54.5185
Wickelkoppeln | Schleswig | Stadtwerke SH GmbH & Co. KG | Steinhäuser,Energie PLUS Concept gmbH, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, TU Dresden | Neubaugebiet | Wohnen | 2021 |  |  | Erdwärmekollektoren, Erdeisspeicher | [5 empty] | 900 | [5 empty] | Horizontaleinbau, zwei Erdeisspeicher mit 4 Lagen Boden-Klima-Tauscher, einer der Eisspeicher unter einem Regenrückhaltebecken | [17 empty] | https://ht-steinhaeuser.de/kalte-nahwaerme/projekte/wichelkoppeln-schleswig | 9.5653 | 54.5185
Am Bergle | Schlier-Unterankenreute | EnBW/Technische Werke Schussental |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2022 |  | 35 | Erdwärmesonden | -9 | -3 | 0 | 12 | 0 - 12 / (-3) - 9 |  |  | 80 |  | 0.66 | Kunststoff / ungedämmt |  |  |  | 270 | optional |  | optional |  |  |  | 0.4 | dezentral |  | Dach-PV |  |  | Ja | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/schlier-unterankenreute-am-bergle | 9.6975 | 47.8001
Kellerbergbreite | Schrobenhausen | Bürger-Energie-Gen. ND-SOB-AIC-EI |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2023 |  | 65 | Erdwärmesonden | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |  |  |  |  | 2.5 | Kunststoff / ungedämmt |  | EH 40 |  | 520 | optional |  | optional |  |  |  | 0,2 - 0,5 | dezentral |  |  |  |  | Nein | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/schrobenhausen-kellerbergbreite | 11.2654 | 48.5613
Soester Norden | Soest | Stadtwerke Soest | Steinhäuser, GeoAlto | Neubaugebiet | Wohnen | 2022 |  | 417 | Erdwärmekollektoren | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23000 |  |  |  | 7.3 | Kunststoff / ungedämmt | Horizontaleinbau |  | 9800 kWh pro Haus | 2820 | optional |  | optional | 55 | 35 | 8 | 0.44 | dezentral |  |  |  | 5.72 | Ja | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | https://knw.stadtwerke-soest.de/ ; https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/soest-soester-norden | 8.1061 | 51.5726
Schulstraße | Stürzelberg | evd energieversorgung dormagen gmbh | [6 empty] | Erdwärmesonden | [29 empty] | https://www.evd-dormagen.de/KNW | 6.8164 | 51.138
Bergheim | Troisdorf | Stadtwerke Troisdorf |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2019 |  | 38 | Erdwärmesonden | [9 empty] | 0.45 | Kunststoff / ungedämmt |  |  |  | 950 | [7 empty] | dezentral |  |  |  |  | Ja | Verdampfer der Wärmepumpe (netzseitig) | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/troisdorf-bergheim | 7.1593 | 50.8153
Eschmar West | Troisdorf | Stadtwerke Troisdorf |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2019 |  | 57 | Erdwärmesonden | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 bis 12 |  |  |  |  | 0.5 | Kunststoff / ungedämmt |  |  |  | 1000 | [7 empty] | dezentral |  |  |  |  | Ja | Verdampfer der Wärmepumpe (netzseitig) | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/troisdorf-schmar-west | 7.1593 | 50.8153
Obere Kreuzäcker | Tübingen | Stadtwerke Tübingen | GeoAlto, tewag Gmbh | Neubaugebiet | Wohnen | 2023 |  | 36 | Oberflächennahes Grundwasser | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 bis 12 |  |  | 23 | 50 |  |  | Brunnenanlage und Nutzung der Wärmenetzes als Kollektor |  |  | 300 |  | 648 | [5 empty] | dezentral | [6 empty] | https://www.geoalto.de/de/case-studies/buehl | 9.0536 | 48.5236
In de Brinke | Warendorf | WEV Warendorfer Energieversorgung | FH Münster, INEG | Neubaugebiet | Wohnen | 2021 |  | 180 | Erdwärmesonden, Erdwärmekollektoren | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 - 20 |  | 116 | 150 |  | 5.5 | Kunststoff / ungedämmt |  |  |  | 2400 | optional | 2600 | optional |  |  |  | 0.47 | [5 empty] | Ja | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/warendorf-in-de-brinke | 7.9912 | 51.9532
Lehmkuhle | Werther (Thüringen) | Energiegenossenschaft Helmetal eG | TWS Thüringer Wärme Service GmbH | Neubaugebiet | Wohnen | 2022 |  | 33 | Erdwärmekollektoren | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8000 |  | 1.4 |  |  | Kunststoff / ungedämmt | [11 empty] | dezentral |  |  |  |  | Ja |  | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/werther-lehmkuhle | 10.7418 | 51.474
Alber Villen | Wiesbaden-Biebrich | ESWE Versorgungs AG |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2023(?) | 30 |  | Abwasserwärmetauscher | [22 empty] | dezentral | [6 empty] | https://www.albert-villen.de/kalte-nahwaerme-in-den-albert-villen-was-ist-das-eigentlich/ | 8.2363 | 50.0488
Am Parkfeld | Wiesbaden-Biebrich | ESWE Versorgungs AG | LWE | Neubaugebiet | Wohnen | 2022 |  | 26 | Abwasserwärmetauscher | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  |  | 2 | Kunststoff / ungedämmt |  |  |  | 430 | [6 empty] | 0.45 | dezentral |  |  |  |  | Nein | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/wiesbaden-biebrich-am-parkfeld | 8.2363 | 50.0488
Am Luhedich | Winsen (Luhe) | Stadtwerke Winsen (Luhe) |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2023 |  | 61 | Erdwärmekollektoren | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 / 6 |  |  | 1.75 |  |  | Kunststoff / ungedämmt | Einbau unter dem Regenrückhaltebecken, mehrere tausend qm |  |  |  | optional |  | optional |  |  |  |  | dezentral |  |  |  |  | Ja | Kondensator der Wärmepumpe (gebäudeseitig) | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/winsen-luhe-am-luhedich | 10.2059 | 53.3636
Vordere Viehweide | Wüstenrot | Gemeinde Wüstenrot |  | Neubaugebiet | Wohnen | 2011 |  | 23 | Erdwärmekollektoren | 1 | 1 | 16 | 16 | W: 1, S: 16 |  |  |  |  | 0.5 | Kunststoff / ungedämmt |  |  |  | 140 | [7 empty] | dezentral |  | Dach-PV |  |  | Nein |  | https://www.npro.energy/main/de/5gdhc-networks/5gdhc-districts/wuestenrot-vordere-viehweide , http://doppelacker.com/index.php/referenzen/wuestenrot | 9.4606 | 49.0808